## ESE HMCT
PRESUPUESTO DE OBRA
PROYECTO: "Construcción Hospital de Primer Nivel Para Pitalito - Huila"
CIUDAD | PITALITO | DEPARTAMENTO |  | HUILA |  | AÑO | 2023
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL
1. | PRELIMINARES
1.01 | LOCALIZACION Y REEMPLANTEO (8.200 m2) |  | UND | 1 | 12000000
1.02 | LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS EXTERNAS (8.700 m2) |  | UND | 1 | 3250000
1.03 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POSTE Y LAMINA METALICA H= 2.13 m |  | ml | 569.89 | 62136.81
Total
2. | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.01 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN PARA ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE |  | m3 | 2138.999 | 46678.58
2.02 | LIMPIEZA Y DESCAPOTE E= 0,20 M A MÁQUINA |  | m3 | 3359.506 | 31596.57
2.03 | ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA A SITIO DE DISPOSICIÓN AUTORIZADO (A 35 KM) |  | m3/km | 6873.1312 | 1101.09
2.04 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO |  | m3 | 19126.2237 | 127904.85
Total
3. | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.01 | SOLADO CONCRETO ESPESOR E = 0,07 m 14 MPA (2000 PSI) |  | m2 | 1748.735 | 50942.33
3.02 | CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500 PSI) RELACION 60C/40P |  | m3 | 329.721 | 398097.3
3.03 | ZAPATAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 21 MPA (3000 PSI) |  | m3 | 188.412 | 619172.98
3.04 | CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGA DE AMARRE 21 MPA (3000 PSI), SECCION RECTANGULAR |  | m3 | 495.842 | 620369.9
3.05 | LOSA MACIZA DE CONTRAPISO CONCRETO 21 MPA (3000 PSI), H = 12 a 15 cm |  | m2 | 8188.79 | 186000.96
3.06 | COLUMNAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 28 MPA (4000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 m + FORMALETA |  | m3 | 186.96 | 842269.01
3.07 | VIGA AEREA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 21 MPA (3000 PSI) + FORMALETA |  | m3 | 576.11 | 794726.81
3.08 | LOSA MACIZA DE ENTREPISO CONCRETO 21 MPA (3000 PSI), H = 15 cm |  | m2 | 1103.9 | 158870.94
3.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA (4000 PSI) TANQUE |  | m2 | 59.8907 | 810075.88
3.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO PARA MURO DE CONTENCIÓN DE 21 MPA (3000 PSI) |  | m3 | 277.08 | 689649.86
3.11 | COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) DE 0,12 X 0,20 m |  | ml | 495 | 49634.51
3.12 | VIGA CINTA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) DE 12 X 20, PARA CONFINAMIENTO DE MUROS |  | ml | 1006.5 | 49634.51
Total
4. | ACERO DE REFUERZO
4.01 | SUMINISTERO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA |  | kg | 358718.6508 | 9011.81
Total
5. | CUBIERTA
5.01 | CUBIERTA TIPO SANDWICH AISLANTE DE ACERO |  | m2 | 7575.98 | 126776.04
5.02 | SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBUERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO |  | m2 | 7575.98 | 252385.66
5.03 | SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA RIOSTAS DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO |  | KG | 10698 | 17637
5.04 | CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR |  | m2 | 303.66 | 187942.68
5.05 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTOS ASFÁLTICOS CON MANTO DE BETÚN MODIFICADO CON ELASTÓMERO SBS, DE 3,5 MM DE ESPESOR, CON ARMADURA DE FIELTRO DE POLIÉSTER NO TEJIDO DE 160 G/M² |  | m2 | 1103.9 | 77256.23
Total
6. | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
6.01 | MURO EN BLOQUE N°. 5 E = 0,15 m |  | m2 | 11582.41 | 38069.9
6.02 | ACABADO DE MEDIA CAÑA PARA MURO (MORTERO 1:4) |  | ml | 1484.45 | 43550
6.03 | PAÑETE INTERIOR PARA MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) |  | m2 | 18807.96 | 21648
6.04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA TIPO I PARA INTERIORES A 3 MANOS |  | m2 | 15585 | 12571
6.05 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 PARA EXTERIOR |  | m2 | 3943.03 | 21773
6.06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA TIPO I PARA EXTERIORES A 3 MANOS |  | m2 | 3943.03 | 13023.9
6.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARED DE 27,6 X 56,2 cm COLOR BLANCO O SIMILAR PARA BAÑOS |  | m2 | 3222.96 | 75978
6.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PISO DE 33,8 X 33,8 cm COLOR NEVADO BLANCO PARA BAÑOS, BAÑOS CONSULTORIOS Y ASEOS. |  | m2 | 724.27 | 75978
6.09 | BALDOSA VIBROPRENSADA 33 X 33 EN GRANITO Y DEBE SER PULIDA Y BRILLADA AL PLOMO |  | m2 | 6309.81 | 155292
6.10 | BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO |  | ml | 311.88 | 64475.72
6.11 | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4; ESPESOR 5 cm |  | m2 | 7034.08 | 19462.31
6.12 | CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2" (INCLUYE MEDIA CAÑA Y PINTURA) |  | m2 | 6309.81 | 78660
6.13 | CIELO RASO EN LAMINA PLANA DE FIBROCEMENTO LIBRE DE ASBESTO (INCLUYE MEDIA CAÑA Y PINTURA) |  | m2 | 724.27 | 83136
6.14 | POYO EN CONCRETO f´c=3000 PSI a >40<=60, e<=10cm ACABADO LISO |  | m2 | 113.08 | 18327.96
6.15 | GUARDA ESCOBAS EN GRANITO PULIDO |  | ml | 1409.39 | 50031.75
6.16 | MURETE DE DUCHA |  | ml | 6.8 | 53311.74
6.17 | MEDIA CAÑA EN PISO EN GRANITO PULIDO |  | ml | 2819.64 | 50031.75
Total
7. | RED DE SUMINISTRO DE ACUEDUCTO
7.01 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
7.01.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES PARA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA |  | M | 1705.5 | 2644
7.01.02 | REGISTRO Red White 1/2 (Incluye accesorios y tapa plastica de registro 10*10 cm.) |  | UND | 35 | 130820
7.01.03 | REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y caja de registro 10*10 cm.) |  | UND | 73 | 157078
7.01.04 | REGISTRO Red White 1 1/4" (Incluye universal y tapa plastica 20 *20 cm) |  | UND | 1 | 294005
7.01.05 | REGISTRO Red White 1 1/2" (Incluye universal y tapa plastica 20 *20 cm) |  | UND | 8 | 370801
7.01.06 | PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye hasta 2 m de tuberia vertical y accesorios de instalación ) |  | UND | 237 | 70047
7.01.07 | PUNTO AGUA FRIA 1 1/4" PVC-P ( Incluye hasta 2 m de tuberia vertical y accesorios de instalación ) |  | UND | 24 | 106821
7.01.08 | TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -Red de suministro (Incluye, instalación y accesorios). |  | M | 426.5 | 39883
7.01.09 | TUBERIA PVC-P RDE 21 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación y accesorios). |  | M | 554.5 | 50534
7.01.10 | TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación y accesorios). |  | M | 126 | 40433
7.01.11 | TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación y accesorios). |  | M | 79 | 47819
7.01.12 | TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación y accesorios). |  | M | 175.5 | 84046
7.01.13 | TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación y accesorios). |  | M | 223 | 65461
7.01.14 | TUBERIA PVC-P RDE 21 3" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación y accesorios). |  | M | 59 | 111917
7.01.15 | TUBERIA PVC-P RDE 21 4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación y accesorios). |  | M | 63 | 179157
7.01.16 | MEDIDORES AGUA 2" (Incluye caja de 60*60*14) SUMINISTRO E INSTALACIÓN y funcionamiento A todo costo. |  | UND | 1 | 1575888
7.01.17 | HIDRANTE CHICAGO 4" EXTREMO LISO ( a todo costo) Incluye ese de nivelación extremo garra de tigre, accesorios, union, atraque en concreto, caja para valvula tipo chorote. |  | UND | 1 | 7351773
7.01.18 | VENTOSA 1" DOBLE EFECTO (Incluye accesorios + registro de corte) |  | UND | 3 | 225841
7.01.20 | CAJA PARA VALVULA 0.20m x 0.20m x h=0.4m (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto 3000 psi, ladrillo común, marco metálico en ángulo 2" x 1/8", tapa en acero lámina alfajor y ganchos en acero).). Según detalle |  | UND | 2 | 652325
7.01.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR EN BRONCE DE Ø 1 1/2” |  | UND | 2 | 351900
7.01.22 | ESCALERA DE GATO EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE ANCLADA A MURO (Incluye platina, pernos y epoxico) Según detalle |  | M | 21 | 406841
7.01.23 | LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Incluye: (Suministro e instalación). |  | UND | 11 | 42800
7.01.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN DE TANQUE, ESTE SISTEMA ESTÁ CONSTRUIDO EN TUBERÍA HG 4”, (INCLUYE ACCESORIOS EN HG, NIPLERIA Y CODOS, PLATINA PASA TUBO SELLANTE CONTRA CONCRETO, MEDIA CAÑA, PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO. |  | UND | 6 | 671325
7.01.25 | TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3mm Dimensiones: 0,90x0,90m, Angulo de hierro 2"X1/8", aza para izaje de tapa en barra lisa 3/8". Pintura según especificaciones. (Verificar en planos de detalle). Suministro e instalación a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. |  | UND | 4 | 465833
7.01.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) |  | UND | 53 | 347361
7.01.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) |  | UND | 25 | 1010001
7.01.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA) |  | UND | 81 | 227886
7.01.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA) |  | UND | 33 | 212180
7.01.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA |  | UND | 4 | 99822
7.01.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA CON LAVAOJOS DE EMERGENCIA INDUSTRIAL QUÍMICOS EN ACERO INOXIDABLE |  | UND | 2 | 2800000
7.02 | INSTALACIONES DESAGÜES
7.02.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES PARA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA |  | M | 2665.5 | 2644
7.02.02 | CAJA DE INSPECCIÓN 1.00 * 1.00 * 1.50 m. (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). Según detalle. |  | UND | 11 | 1776105
7.02.03 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación ) |  | M | 1 | 45283
7.02.04 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación ) |  | M | 33 | 51253
7.02.05 | PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). |  | UND | 208 | 103130
7.02.06 | PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo) |  | UND | 22 | 139072
7.02.07 | PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo). |  | UND | 202 | 188423
7.02.08 | PUNTO REVENTILACIÓN PVC 2" (Incluye accesorios de conexión, unión y yee ). |  | UND | 32 | 98571
7.02.09 | PUNTO REVENTILACIÓN PVC 3" (Incluye accesorios de conexión unión y yee ). |  | UND | 6 | 129468
7.02.10 | TUBERIA PVC-L 2" (Ventilación) Incluye accesorios |  | M | 247.5 | 23408
7.02.11 | TUBERIA PVC-L 3" (Ventilación) Incluye accesorios |  | M | 41.5 | 27850
7.02.12 | TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye instalación y accesorios. |  | M | 301.5 | 44622
7.02.13 | TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye instalación y accesorios. |  | M | 138 | 55360
7.02.14 | TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye |  | M | 1354 | 69809
7.02.15 | TUBERIA PVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye |  | M | 177.5 | 132217
7.02.16 | TUBERIA ALCANTARILLADO 110 MM Tipo Novafort o equivalente. (Incluye instalación y cinta de demarcación) |  | M | 110.5 | 57840
7.02.17 | TUBERIA ALCANTARILLADO 160 MM Tipo Novafort o equivalente. (Incluye instalación y cinta de demarcación). |  | M | 440.5 | 83654
7.02.18 | TUBERIA ALCANTARILLADO 200 MM Tipo Novafort o equivalente. (Incluye instalación y cinta de demarcación) |  | M | 37 | 110137
7.02.19 | TUBERIA ALCANTARILLADO 250 MM Tipo Novafort o equivalente. (Incluye instalación y cinta de demarcación) |  | M | 36 | 137918
7.02.20 | TUBERIA ALCANTARILLADO 315 MM Tipo Novafort o equivalente. (Incluye instalación y cinta de demarcación). |  | M | 73.5 | 187856
7.02.21 | TUBERIA ALCANTARILLADO 355 MM Tipo Novafort o equivalente. (Incluye instalación y cinta de demarcación). |  | M | 78 | 265569
7.02.22 | TUBERIA ALCANTARILLADO 400 MM Tipo Novafort o equivalente. (Incluye instalación y cinta de demarcación). |  | M | 132.5 | 321600
7.02.23 | TAPÓN DE LIMPIEZA DE 2" (Incluye codo 45° PVCS, tubería PVCS y tapa de inspección). |  | UND | 29 | 98010
7.02.24 | TAPÓN DE LIMPIEZA DE 4" - (Incluye codo 45° PVCS, tubería PVCS y tapa de inspección). |  | UND | 45 | 173405
7.02.25 | REJILLA Aluminio 3" x 2" con Sosco Anticucarachas |  | UND | 62 | 28056
7.02.26 | REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Anticucarachas |  | UND | 21 | 23362
7.02.27 | REJILLA Aluminio 5" x 3" Cúpula Tradicional con sosco |  | UND | 1 | 23938
7.02.28 | REJILLA Aluminio 6" x 4" Cúpula Tradicional con sosco |  | UND | 89 | 29998
7.02.29 | POZO INSPECCIÓN EN LADRILLO hasta h= 2.50 m. Diámetro 1.20 m. (Incluye aro, tapa en hierro, ladrillo común, acero de refuerzo, pasos, cunetas, excavación y recebo). |  | UND | 19 | 3288840.24
7.02.30 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 1.00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A ) |  | M | 401.5 | 144553
7.02.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO PREFABRICADO PRECON O EQUIVALENTE EN CONCRETO TIPO VEHICULAR DE DIMENSIONES EXTERNAS A:0.60M H:0.67 L:1.00M Y DIMENSIONES INTERNAS DE A:0.40M Y H:0.45M, INCLUYE REJILLA EN CONCRETO TIPO VEHICULAR DE 14 X 49,5 X 50 CM Y BASE GRANULAR B200 |  | UND | 69 | 611781
7.02.32 | CAJA SUMIDERO B=0.60 m. L=0.50 m. H=0.60 m. CON REJILLA PREFABRICADA (Incluye excavación, base en recebo, placa concreto, ladrillo común, pañete impermeabilizado y rejilla prefabricada tipo maderplast o similar) |  | UND | 10 | 548007
7.03 | INSTALACIONES RCI
7.03.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES PARA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA |  | M | 2731.5 | 2644
7.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO NEGRO 1" SCH 40 |  | M | 1554 | 47436
7.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO NEGRO 1 1/2" SCH 40 |  | M | 131.5 | 68207
7.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO NEGRO 2" SCH 40 |  | M | 145 | 90627
7.03.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO NEGRO 2 1/2" SCH 40 |  | M | 134.5 | 133612
7.03.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO NEGRO 3" SCH 40 |  | M | 184 | 173453
7.03.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO NEGRO 4" SCH 40 |  | M | 163 | 245016
7.03.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO NEGRO 4" SCH 40 |  | M | 163 | 417663
7.03.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO NEGRO 1" |  | UND | 83 | 15384
7.03.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/2" |  | UND | 40 | 22352
7.03.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO NEGRO 2" |  | UND | 53 | 24886
7.03.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO NEGRO 2 1/2" |  | UND | 47 | 34484
7.03.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO NEGRO 3" |  | UND | 62 | 45311
7.03.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO NEGRO 4" |  | UND | 56 | 66448
7.03.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIAMESA 4" X 2 1/2" X 2 1/2" Inc tapa - cadena |  | UND | 1 | 73626
7.03.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROCIADOR PENDENT K:5.6 |  | UND | 639 | 78846
7.03.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR |  | UND | 639 | 73626
7.03.18 | SUMINISTRO DE ESCUDO DOBLE PARA ROCIADOR tipo Pendet o similar |  | UND | 639 | 4958
7.03.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE (Lamina cold roller cal.20 de sobreponer) TIPO III. Incluye: boquilla chorro, extintor cap.10Lb, llave spaner, soporte manguera, tramo manguera de 1 1/2", válvula globo 1 1/2", válvula reductora 1 1/2", vidrio estandar 3mm. |  | UND | 14 | 2529156
7.03.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 1" - 1 1/2" UL-FM |  | UND | 616 | 4148
7.03.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 2"-4" UL-FM |  | UND | 162 | 15580
7.03.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL 2 VÍAS 2"-4 UL-FM |  | UND | 53 | 90619
7.03.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL 2 VÍAS 2"-4 UL-FM |  | UND | 27 | 144245
7.03.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA-BRIDA LOCA - CAMBIO MATERIAL PAD-AC 3" - 4" |  | UND | 20 | 103040
7.03.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE CO2 20 lb |  | UND | 10 | 384000
7.03.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZAL DE PRUEBAS 500GPM |  | UND | 1 | 753245
7.03.27 | TUBERIA PAD CLASE 200 90mm RDE 11 - uso incendios - (Incluye instalación y accesorios). |  | M | 178.5 | 52850
7.03.28 | TUBERIA PAD CLASE 200 110mm RDE 11 - uso incendios - (Incluye instalación y accesorios). |  | M | 157.5 | 76272
7.03.29 | TUBERIA PAD CLASE 200 160mm RDE 11 - uso incendios - (Incluye instalación y accesorios). |  | M | 84 | 165771.2
7.03.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACION DE CONTROL ROCIADORES DE 4" UL-FM. |  | UND | 3 | 2840571
7.03.31 | DADOS EN CONCRETO 3.000 psi (refuerzo según diseño) |  | m3 | 1 | 655486
7.03.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE RANURADO Ø 4” |  | UND | 1 | 499788
7.03.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE RANURADO Ø 6” |  | UND | 1 | 751500
7.03.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA OS& Y 6" |  | UND | 1 | 4179658
7.03.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA OS& Y 3" |  | UND | 1 | 1789509
7.03.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA CON SUPERVISOR 6" |  | UND | 1 | 2469838
7.03.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA TOMA Y DESC. AIRE 1" INCENDIO |  | UND | 4 | 112296
7.03.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUDALÍMETRO |  | UND | 1 | 11058002
7.03.39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DRENAJE CON VISOR DE FLUJO 1" |  | UND | 3 | 325478
Total
8. | VENTANERIA Y PUERTAS EN ALUMINIO
8.01 | MARCO Y VENTANA EN ALUMINIO ANONIZADO NATURAL SISTEMA BATIENTE, BISAGRA DE PIVOTE CRISTAL INCOLORO TEMPLADO 8MM HALADERA EN ACERO Y ZOCALO EN ACERO |  | m2 | 959.11 | 287000
8.02 | DIVISIONES FIJAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM, PERFIL SUPERIOR TIPO " F" EN ALUMINIO PARA FIJACIÓN CONTRA CIELO RASO Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO TIPO " U" CON PELÍCULA SAND BLASTING TIPO FROST H= 2,50 |  | m2 | 52.02 | 315000
8.03 | PUERTA CON VIDRIO TEMPLADO 2,50 x 2,5 |  | UND | 16 | 2450000
8.04 | PUERTA EN PVC 1,00 x 2,5 |  | UND | 125 | 1250000
8.05 | PUERTA EN PVC 1,5 x 2,5 |  | UND | 20 | 1850000
8.06 | PUERTA EN PVC 0,8 X 2,5 m |  | UND | 12 | 950000
8.07 | PUERTA EN PVC CORREDIZA 0,8 X 2,5 INCLUYE MONORIEL |  | UND | 3 | 1125000
8.08 | PUERTA EN PVC DOBLE CUERPO 1,4 X 2,5 m |  | UND | 8 | 1675000
8.09 | PUERTA EN PVC 0,9 X 2,5 m |  | UND | 108 | 1025000
8.10 | PUERTA CORTAFUEGO COLL ROLLED GALVANIZADO CALIBRE 20 P9 1,2 X 2,2 m |  | UND | 4 | 2250000
8.11 | CORTASOL CONTROL SOLAR TERMOBRISE TIPO HUNTER DOUGLAS (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y SU INSTALACIÓN EN FORMA VERTICAL U HORIZONTAL SEGÚN EL DISEÑO REQUERIDO) |  | m2 | 218.11 | 336863
8.12 | SCREENPANEL TIPO G HUNTER DOUGLAS, (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO) |  | m2 | 880.27 | 471884
8.13 | SUMINISTRO E INSTALACÍON DE FACHADA FLOTANTE EN VIDRIO Y ACERO INOXIDABLE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN) |  | m2 | 672.43 | 345874
Total
9. | CARPINTERIA EN ACERO O PVC
9.01 | MUEBLE BAJO LAMINA MELAMINICA BLANCO O SIMILAR CON SUPERFICIE EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE POCETA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE PUERTAS, ENTREPAÑOS, HERRAJES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO) |  | m2 | 113.08 | 936771.21
9.02 | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) |  | m2 | 141.9 | 897559
Total
10 | RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS
10.01.01 | Tendido y tensionado de 3*1/0 Al ACSR |  | ML | 150 | 22696.75
10.01.02 | Bajante en ducto metálico imc de 4"*6m incluye conduleta unión curva y cinta band-it | Bajante en ducto metálico imc de 4"*6m incluye conduleta unión curva y cinta band-it | und | 1 | 1065487.5
10.01.03 | Apertura de zanja 0,71*1,45m tendido de 3 * 4" PVC T.P.señalizacion, tapado y compactación ref. CS 212 | Apertura de zanja 0,71*1,45m tendido de 3 * 4" PVC T.P.señalizacion, tapado y compactación ref. CS 212 | ml | 60 | 214648
10.01.04 | Caja de paso en mampostería de 0,69*1,19*1,2m con tapa en F.C. de 3500 psi en tres módulos ref. CS-275 | Caja de paso en mampostería de 0,69*1,19*1,2m con tapa en F.C. de 3500 psi en tres módulos ref. CS-275 | und | 3 | 1182925
10.01.05 | Aplique de puesta a tierra para parrayos y terminales premoldeados | Aplique de puesta a tierra para parrayos y terminales premoldeados | und | 1 | 697612.5
10.01.06 | Alambrado de ducto con 3*1/0 cu XLPE 35kV | Alambrado de ducto con 3*1/0 cu XLPE 35kV | und | 95 | 329842.3889
10.01.07 | Terminal premoldeado ref QT-III 35kV tipo exterior | Terminal premoldeado ref QT-III 35kV tipo exterior | und | 3 | 1543400
10.01.08 | Terminal premoldeado ref QT-III 35kV tipo interior | Terminal premoldeado ref QT-III 35kV tipo interior | und | 21 | 1376900
10.01.09 | Malla de puesta a tierra principal en subestación ver detalles en plano 3d12 | Malla de puesta a tierra principal en subestación ver detalles en plano 3d12 | und | 1 | 7019600
10.01.10 | Apertura de zanja 0,7*1,0m tendido de 2* 3" +16*2" PVC T.P.señalización, tapado y compactación | Apertura de zanja 0,7*1,0m tendido de 2* 3" +16*2" PVC T.P.señalización, tapado y compactación | ML | 8 | 273315.8571
10.01.11 | Apertura de zanja 0,7*1,0m tendido de 2* 3" +11*2" PVC T.P.señalización, tapado y compactación | Apertura de zanja 0,7*1,0m tendido de 2* 3" +11*2" PVC T.P.señalización, tapado y compactación | ml | 25 | 238315.8571
10.01.12 | Apertura de zanja 0,7*1,0m tendido de 5*2" PVC T.P.señalización, tapado y compactación | Apertura de zanja 0,7*1,0m tendido de 5*2" PVC T.P.señalización, tapado y compactación | ml | 30 | 168315.8571
10.01.13 | tendiy fijacion de tuberia metalica EMT para acometidas 1*3" +7*2" | tendiy fijacion de tuberia metalica EMT para acometidas 1*3" +7*2" | mi | 36 | 537535.7143
10.01.14 | tendiy fijacion de tuberia metalica EMT para acometidas 1*3" +7*2" | tendiy fijacion de tuberia metalica EMT para acometidas 1*3" +7*2" | ML | 20 | 423535.7143
10.01.15 | tendiy fijacion de tuberia metalica EMT para acometidas 1*3" +7*2" | tendiy fijacion de tuberia metalica EMT para acometidas 1*3" +7*2" | ML | 52 | 300535.7143
10.01.16 | tendiy fijacion de tuberia metalica EMT para acometidas 1*3" +7*2" | tendiy fijacion de tuberia metalica EMT para acometidas 1*3" +7*2" | ML | 40 | 249535.7143
10.01.17 | Caja de paso en mampostería de 0,9*0,9*0,9m con tapa en F.C. de 3500 psi en dos módulos ref. CD-2007 | Caja de paso en mampostería de 0,9*0,9*0,9m con tapa en F.C. de 3500 psi en dos módulos ref. CD-2007 | UND | 5 | 887512.5
10.01.18 | Acometida desde el generador hasta TCGE con 3F(12*250mcm)+1N(12*250mcm)+1T*(5*250mcm) Cu LSZH | Acometida desde el generador hasta TCGE con 3F(12*250mcm)+1N(12*250mcm)+1T*(5*250mcm) Cu LSZH | ML | 30 | 4630489.5833
10.01.19 | Acometida desde el transformador hasta TCGN con 3F(7*250mcm)+1N(7*250mcm)+1T(3*250)Cu LSZH | Acometida desde el transformador hasta TCGN con 3F(7*250mcm)+1N(7*250mcm)+1T(3*250)Cu LSZH | ML | 30 | 2719789.5833
10.01.20 | Acometida desde transformador y generador hasta TMBCIy a TRCE 3F(6*250mcm)+1N(6*250mcm)+1T(2*300mcm) Cu LSZH | Acometida desde transformador y generador hasta TMBCIy a TRCE 3F(6*250mcm)+1N(6*250mcm)+1T(2*300mcm) Cu LSZH | ML | 130 | 2301839.5833
10.01.21 | acometidas para bombas de agua potabloe en 3F*2/0+1N*2/0+1T*4 Cu LSZH | acometidas para bombas de agua potabloe en 3F*2/0+1N*2/0+1T*4 Cu LSZH | ML | 108 | 223107.0833
10.01.22 | Acometida desde TCGN y TCGE hasta TRCP con 3F*1/0+1N*1/0+1T*4 Cu LSZH | Acometida desde TCGN y TCGE hasta TRCP con 3F*1/0+1N*1/0+1T*4 Cu LSZH | ML | 148 | 253667.0833
10.01.23 | acometida parcial paraTN1,TC1,TN2,TC2,TN3,TN4 y TDE en 3F*2+1N*2+1T*6 Cu LSZH | acometida parcial paraTN1,TC1,TN2,TC2,TN3,TN4 y TDE en 3F*2+1N*2+1T*6 Cu LSZH | ML | 589 | 140687.0833
10.01.24 | Acometida para TRC3, TRC4, TLS,3F*4 +1N*4 +1T*8 | Acometida para TRC3, TRC4, TLS,3F*4 +1N*4 +1T*8 | ML | 289 | 114594.5833
10.01.25 | Para la acometida de TRC1 en 3F*6+1N*26+1T*8 | Para la acometida de TRC1 en 3F*6+1N*26+1T*8 | ML | 77 | 79314.5833
10.01.26 | Tablero de distribución trifásico 30 circuitos tipo NTQ mas todas las protecciones que indican los cuadros de cargas | Tablero de distribución trifásico 30 circuitos tipo NTQ mas todas las protecciones que indican los cuadros de cargas | UND | 9 | 2385750
10.01.27 | Tablero de distribución trifásico 24 circuitos tipo NTQ más todas las protecciones que indican los cuadros de cargas para TDE | Tablero de distribución trifásico 24 circuitos tipo NTQ más todas las protecciones que indican los cuadros de cargas para TDE | UND | 1 | 2260550
10.01.28 | Tablero de distribución trifásico 18 circuitos tipo NTQ más todas las protecciones que indican los cuadros de cargas para TCC1 | Tablero de distribución trifásico 18 circuitos tipo NTQ más todas las protecciones que indican los cuadros de cargas para TCC1 | UND | 2 | 2079634
10.01.29 | Ducto portacable rectangular de 0,1*0,5m en CR 18 y 20 con herrajes para soporte y unión | Ducto portacable rectangular de 0,1*0,5m en CR 18 y 20 con herrajes para soporte y unión | ML | 456 | 126008.3333
10.01.30 | Salida trifásica 127-220v en ducto EMT 114 " 3F*6+1N*6+1T*8 Cu LSZH con un promedio de 12m para COMPRESOR O AUTOCLAVE | Salida trifásica 127-220v en ducto EMT 114 " 3F*6+1N*6+1T*8 Cu LSZH con un promedio de 12m para COMPRESOR O AUTOCLAVE | UND | 7 | 918812.5
10.01.31 | Tomacorriente general doble 127-15A con polo a tierra con un promedio en ducto de 4m y 6m en bandeja | Tomacorriente general doble 127-15A con polo a tierra con un promedio en ducto de 4m y 6m en bandeja | UND | 290 | 221943.75
10.01.32 | Tomacorriente general doble 127-15A con polo a tierra con un promedio en ducto de 4m y 6m en bandeja autoprotegida tipo GFCI | Tomacorriente general doble 127-15A con polo a tierra con un promedio en ducto de 4m y 6m en bandeja autoprotegida tipo GFCI | UND | 70 | 249406.25
10.01.33 | Tomacorriente doble 123V-15A con polo a tierra, grado hospitalario | Tomacorriente doble 123V-15A con polo a tierra, grado hospitalario | UND | 522 | 241091.6667
10.01.34 | Tomacorriente doble 123V-15A con polo a tierra, grado hospitalario regulada | Tomacorriente doble 123V-15A con polo a tierra, grado hospitalario regulada | UND | 197 | 231687.5
10.01.35 | Salida de alumbrado con interrupcion sencilla, conmutable o sensor de movimiento | Salida de alumbrado con interrupcion sencilla, conmutable o sensor de movimiento | UND | 1133 | 201479.1667
10.01.36 | Lámpara cuadrada de leds 20w-127V | Lámpara cuadrada de leds 20w-127V | UND | 555 | 34329.5455
10.01.37 | Pánel de leds 0,6*0,6m 43w -127v | Pánel de leds 0,6*0,6m 43w -127v | UND | 513 | 98812.5
10.01.38 | Sensor de movimiento con cobertura horizontal de 360°,vertical de 220° y alcance de 4m | Sensor de movimiento con cobertura horizontal de 360°,vertical de 220° y alcance de 4m | UND | 85 | 61829.5455
10.01.39 | Lámpara de emergencia de dos focos escualizables,mas aviso de salida bateria recargable, autonomia de 1 hora 4,2W 127V | Lámpara de emergencia de dos focos escualizables,mas aviso de salida bateria recargable, autonomia de 1 hora 4,2W 127V | UND | 75 | 157066.6667
10.01.40 | Toma para datos en ducto EMT 3/4", cable UTP, jack RJ-45 debidamente certificado | Toma para datos en ducto EMT 3/4", cable UTP, jack RJ-45 debidamente certificado | UND | 165 | 200487.5
10.01.41 | Salida para sensor, alarma y/o estación de pánico con ducto EMT 1/2" , soportes , accesorios almbrado en cable 2*18 AWG FPLR | Salida para sensor, alarma y/o estación de pánico con ducto EMT 1/2" , soportes , accesorios almbrado en cable 2*18 AWG FPLR | UND | 240 | 96037.5
10.01.42 | Sensor o detector de humo fotoeléctrico 2 hilos con base y alta sensibilidad | Sensor o detector de humo fotoeléctrico 2 hilos con base y alta sensibilidad | UND | 8215 | 87412.5
10.01.43 | Corneta o sirena con luz estroboscópica incorporada | Corneta o sirena con luz estroboscópica incorporada | UND | 25 | 174020.8333
10.01.44 | Estación manual de descargas o pánico | Estación manual de descargas o pánico | UND | 125 | 353020.8333
10.01.45 | Panel de control de alarmas contraicendio(FACP) con batería incluida | Panel de control de alarmas contraicendio(FACP) con batería incluida | UND | 1 | 3845000
10.01.46 | pedestal en FC de 0,4*0,4*1,2m | pedestal en FC de 0,4*0,4*1,2m | UND | 20 | 316255
10.01.47 | poste metalico de 8m | poste metalico de 8m | UND | 20 | 3285075
10.01.48 | kit solar street urban | kit solar street urban | UND | 20 | 4215823
Total
11. | GASES MEDICINALES
11.01 | INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO L, INCLUYE SOPORTERIA ACCESORIOS Y SOLDADURA PINTURA DEMARCACION TOTAL RIGIDA 1/2" |  | m | 250 | 48500
11.02 | INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO L, INCLUYE SOPORTERIA ACCESORIOS Y SOLDADURA PINTURA DEMARCACION TOTAL RIGIDA 3/4" |  | m | 178 | 73000
11.03 | INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO L, INCLUYE SOPORTERIA ACCESORIOS Y SOLDADURA PINTURA DEMARCACION TOTAL RIGIDA 1" |  | m | 95 | 96500
11.04 | INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO L, INCLUYE SOPORTERIA ACCESORIOS Y SOLDADURA PINTURA DEMARCACION TOTAL RIGIDA 1 1/4" |  | m | 45 | 145500
11.05 | Tuberia red de descarga PVC 1/2" |  | M | 35.7539 | 10000
11.06 | Tuberia red de descarga PVC 1" |  | M | 47.6718 | 10000
11.07 | INSTALACIÓN DE VALVULAS DE CORTE 4 TORNILLOS 1/2" |  | UND. | 1 | 78500
11.08 | INSTALACIÓN DE VALVULAS DE CORTE 4 TORNILLOS 1" |  | UND. | 1 | 102500
11.09 | INSTALACIÓN DE VALVULAS DE CORTE 4 TORNILLOS 1 1/4" |  | UND. | 1 | 235000
11.10 | INSTALACIÓN CAJA DE CORTE GASES MEDICINALES 2 GASES |  | UND. | 3 | 2905000
INSTALACIÓN ALARMAS DE GASES MEDICINALES
11.11 | TOMAS QC DE OXÍGENO |  | UND. | 25 | 230000
Total
12. | SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMA DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN
SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN
12.01 | TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO L (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS)
12.01.01 | DIAMETRO 1/4" |  | ml | 190 | 40060
12.01.02 | DIAMETRO 3/8" |  | ml | 136 | 48060
12.01.03 | DIAMETRO 1/2" |  | ml | 284 | 53560
12.01.04 | DIAMETRO 5/8" |  | ml | 156 | 58560
12.01.05 | DIAMETRO 3/4" |  | ml | 85 | 77060
12.01.06 | DIAMETRO 7/8" |  | ml | 66 | 93060
12.01.07 | DIAMETRO 1 1/8" |  | ml | 55 | 97860
12.01.08 | DIAMETRO 1 3/8" |  | ml | 46 | 105560
12.01.09 | DIAMETRO 1 5/8" |  | ml | 24 | 120560
12.02 | AISLAMIENTO TERMICO Suministro e instalacion del Aislamiento termico en espina de caucho sintetico (incluye pegante, cinta, suministro e instalacion )
12.02.01 | DIAMETRO 1/4" |  | ml | 190 | 6550
12.02.02 | DIAMETRO 3/8" |  | ml | 136 | 6550
12.02.03 | DIAMETRO 1/2" |  | ml | 284 | 7050
12.02.04 | DIAMETRO 5/8" |  | ml | 156 | 7050
12.02.05 | DIAMETRO 3/4" |  | ml | 85 | 8050
12.02.06 | DIAMETRO 7/8" |  | ml | 66 | 8550
12.02.07 | DIAMETRO 1 1/8" |  | ml | 55 | 8550
12.02.08 | DIAMETRO 1 3/8" |  | ml | 46 | 9050
12.02.09 | DIAMETRO 1 5/8" |  | ml | 24 | 9550
12.03 | REFRIGERANTES Suministro y carga del refrigerante (Incluye: Vacio, Carga Pruebas)
12.03.01 | R-410A Refrigerante R410a, incluye: ( Suministro, y Carga ) |  | Lb | 125 | 32250
12.04 | FILTRO SECADOR Suministro y e instalacion del filtro secador (Incluye: Suministro e instalacion)
12.04.02 | FS Filtro Secador 1/2" |  | Un | 3 | 129750
12.05 | MIRILLA DE LIQUIDO Suministro y e instalacion de la mirilla de liquido (Incluye: Suministro e instalacion)
12.05.02 | ML Filtro Secador 1/2" |  | Un | 3 | 129750
CONDUCTOS
12.06 | DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA SUMINISTRO E INSTLACION DE CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA (UNION TDC, INCLUYE MATERIAL, SOPORTERIA FABRICACION E INSTALADOR)
12.10.01 | CAL 24 |  | m2 | 1100 | 131106.67
12.11 | DUCTOS POLIISOCIANURATO Suministro e instalacion de ductos en Poliisocianurato recubierto con foil en ambas caras (Incluye:material,soporteriafabricacioneinstalacion)
12.11.01 | ESPESOR 20 mm INTERIORES |  | m2 | 2600 | 140400
REJILLAS DIFUSORES Y DAMPERS
12.12 | DISFUSOR 4 VIAS CON DAMPER
12.12.01 | DS4V 9"X9" |  | Un | 112 | 111700
12.12.02 | DS4V 12"X12" |  | Un | 22 | 140450
12.12.03 | DS4V 15"x15" |  | Un | 10 | 189200
12.13 | DISFUSOR 3 VIAS CON DAMPER
12.13.01 | DS3V 9"X9" |  | Un | 1 | 120325
12.13.02 | DS3V 12"X12" |  | Un | 1 | 151950
12.14 | DIFUSOR MODULAR 2 CONOS
12.14.01 | DS 24"x24" Dia 12" |  | Un | 18 | 350100
12.15 | REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETRONO ALETAJFIJA CON DAMPER
12.15.01 | REAF / RRAF 8"x8" |  | Un | 185 | 78350
12.15.02 | REAF / RRAF 10"x10" | REAF / RRAF 10"x10" | Un | 20 | 96750
12.15.03 | REAF / RRAF 12"x12" | REAF / RRAF 12"x12" | Un | 2 | 114000
12.15.04 | REAF / RRAF 14"x14" | REAF / RRAF 14"x14" | Un | 6 | 145050
12.15.05 | REAF / RRAF 16"x16" | REAF / RRAF 16"x16" | Un | 2 | 145050
12.15.06 | REAF / RRAF 18"x18" | REAF / RRAF 18"x18" | Un | 2 | 204850
12.15.07 | REAF / RRAF 20"x20" | REAF / RRAF 20"x20" | Un | 2 | 254300
12.15.08 | REAF / RRAF 24"x24" | REAF / RRAF 24"x24" | Un | 2 | 344000
12.15.09 | REAF / RRAF 10"x4" | REAF / RRAF 10"x4" | Un | 2 | 66850
12.15.10 | REAF / RRAF 10"x6" | REAF / RRAF 10"x6" | Un | 1 | 76050
12.15.11 | REAF / RRAF 10"x8" | REAF / RRAF 10"x8" | Un | 1 | 84100
12.15.12 | REAF / RRAF 14"x24" | REAF / RRAF 14"x24" | Un | 2 | 217500
12.15.13 | REAF / RRAF 20"x30" | REAF / RRAF 20"x30" | Un | 4 | 357800
12.15 | REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER
12.15.01 | RSDA 10"x4" |  | Un | 2 | 68000
12.15.02 | RSDA 10"x6" | RSDA 10"x6" | Un | 4 | 77200
12.15.03 | RSDA 10"x8" | RSDA 10"x8" | Un | 1 | 87550
12.15.03 | RSDA 12"x8" | RSDA 12"x8" | Un | 2 | 99050
12.16 | ANILLO DAMPER
12.16.01 | AD 4" |  | Un | 32 | 77500
12.16.01 | AD 12" | AD 12" | Un | 18 | 87500
12.17 | MANGUERA FLEXIBLE AISLADA
12.17.01 | MF 4" | MF 4" | Ml | 32 | 51590
12.17.01 | MF 12" | MF 12" | Ml | 54 | 61590
12.15 | REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER
12.15.01 | DM 10"x4" | DM 10"x4" | Un | 2 | 58450
12.15.02 | DM 10"x6" | DM 10"x6" | Un | 3 | 62950
12.15.03 | DM 12"x8" | DM 12"x8" | Un | 1 | 70450
SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL
12.18 | CABLEADO DE CONTROL Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion y pruebas,)
13.18.01 | CB-02 2x18 Blindado y Apantallado | CB-02 2x18 Blindado y Apantallado | Ml | 760 | 12140
13.18.01 | CB-03 2x22 | CB-03 2x22 | Ml | 1110 | 7140
12.19 | TUBERIA EMT Suministro e instalacion de la Tuberia para instalaciones electricas y de control tipo EMT Incluye: (incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalacion y pruebas)
12.19.01 | DIAMETRO 1/2" |  | Ml | 500 | 22918.6667
12.20 | TUBERIA IMC Suministro e instalacion de la Tuberia para instalaciones electricas y de control tipo IMC Incluye: ((incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalacion y pruebas))
12.19.01 | DIAMETRO 1/2" |  | Ml | 630 | 32418.6667
Total
13 | URBANISMO
13.01 | MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC‐25 - MEZCLA IN SITU |  | m2 | 4531.87 | 278441.9987
13.02 | ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M |  | m2 | 1229.92 | 62812
13.03 | PAVIMENTO DE ADOQUINES |  | m2 | 706.09 | 110387.0923
13.04 | ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M CICLORUTA |  | m2 | 496.3 | 68146
13.05 | Bordillo o sardinel prefabricado en concreto de 21 Mpa |  | ml | 905.12 | 31014.4529
13.06 | BANCA EN CONCRETO M-30 |  | und | 17 | 739288
13.07 | EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) |  | m2 | 1693.9 | 17546
14 | ASEO GENERAL ENTREGA
14.01 | ASEO GENERAL ENTREGA |  | MES | 14 | 1350000
Total
TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION
UTILIDAD
IMPREVISTOS
A.I.U
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
EQUIPOS
HIDRAULICO Y RED CONTRA INCENDIOS
1 | SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO - Incluye 3 bombas de 6 HP caudal de 4.17 c/u, -presión de 53 mc.a, dos Tanques de 500 lts., tablero de control y accesorios coneccion a sistema hidráulico y eléctrico + suministro e instalación y puesta en funcionamiento). |  | Un | 1 | 37827651.79
2 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipo contra incendio UL/FM. Bomba principal turbina de eje vertical de 8 etapas motor diesel listada y aprobada UL/FM, según requisitos NFPA 20 diseñada para entregar un caudal de 500GPM a 150 PSI, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Ademas, Incluye equipo de bombeo jockey vertical sumergible multietapas caudal de 50 GPM y cabeza de 160 psi. |  | Un | 1 | 64093722.87
EQUIPOS GASES MEDICINALES
INSTALACIÓN MANIFOLDS
3 | Manifold de cilinsdros de oxigeno 2x8 unidad de regulacion doble semiautomatica |  | UND. | 1 | 18850000
4 | Manifold de cilinsdros de oxigeno 2x4 unidad de regulacion doble semiautomatica |  | UND. | 1 | 8800000
5 | Alarma maestra 10 puntos |  | UND. | 1 | 1950000
EQUIPOS ELECTRICOS
6 | Poste de FC 14 mts 1050KGF vestido con herrajes para estructura EH-528-N3 y EH- 555-N3 en el punto de arranque C |  | und | 1 | 5109825
7 | poste de FC 14 mts 1050KGF vestido con herrajes para estructura EH-EAN 020-N3 y reconectador trifasico con puerto de comunicaciones en el punto D | poste de FC 14 mts 1050KGF vestido con herrajes para estructura EH-EAN 020-N3 y reconectador trifasico con puerto de comunicaciones en el punto D | und | 1 | 90381875
8 | poste de FC 14 mts 750KGF vestido con herrajes para estructura EH- 520-N3 en el punto de arranque E | poste de FC 14 mts 750KGF vestido con herrajes para estructura EH- 520-N3 en el punto de arranque E | und | 1 | 6604175
9 | poste de FC 14 mts 1050KGF vestido con herrajes para estructura EH- EAN-032-N3 en el punto de arranque F | poste de FC 14 mts 1050KGF vestido con herrajes para estructura EH- EAN-032-N3 en el punto de arranque F | und | 1 | 5493575
10 | Celda o gabinete metálico con seccionador entrada salida 35kv-630A BIL 195KV al instalar | Celda o gabinete metálico con seccionador entrada salida 35kv-630A BIL 195KV al instalar | und | 1 | 21839100
11 | Celda o gabinete metálico para medida indirecta 35 kv incluye todos los equipos y accesorios que indica el diagrama unifilar | Celda o gabinete metálico para medida indirecta 35 kv incluye todos los equipos y accesorios que indica el diagrama unifilar | und | 1 | 49309100
12 | Celda o gabinete metálico y seccionador de protección con disparo tripolar y base portafisible 35kv-630A BIL 195kV | Celda o gabinete metálico y seccionador de protección con disparo tripolar y base portafisible 35kv-630A BIL 195kV | und | 1 | 22739100
13 | Celda o gabinete metálico con transformador trifásico de 1250kVA seco tipo H 34,5kv/127-220v norma 819 | Celda o gabinete metálico con transformador trifásico de 1250kVA seco tipo H 34,5kv/127-220v norma 819 | und | 1 | 282493950
14 | Tablero o gabinete metálico de 0,45*1,5*2,0m en CR 16 y 18 con dos capas de anticorrosivo y esmalte gris horneable con todos los equipos y accesorios que muestra el diagrama unifilar para centro de carga normal TCGN | Tablero o gabinete metálico de 0,45*1,5*2,0m en CR 16 y 18 con dos capas de anticorrosivo y esmalte gris horneable con todos los equipos y accesorios que muestra el diagrama unifilar para centro de carga normal TCGN | UND | 1 | 55800950
15 | Tablero o gabinete metálico de 0,45*1,0*2,0m en CR 16 y 18 con dos capas de anticorrosivo y esmalte gris horneable con todos los equipos y accesorios para el tablero de medida del sistema contraincendio TMBCI | Tablero o gabinete metálico de 0,45*1,0*2,0m en CR 16 y 18 con dos capas de anticorrosivo y esmalte gris horneable con todos los equipos y accesorios para el tablero de medida del sistema contraincendio TMBCI | UND | 1 | 8974875
16 | Tablero o gabinete metálico de 0,45*1,5*2,0m en CR 16 y 18 con dos capas de anticorrosivo y esmalte gris horneable con todos los equipos y accesorios que muestra el diagrama unifilar para centro de carga normal TCGE | Tablero o gabinete metálico de 0,45*1,5*2,0m en CR 16 y 18 con dos capas de anticorrosivo y esmalte gris horneable con todos los equipos y accesorios que muestra el diagrama unifilar para centro de carga normal TCGE | UND | 1 | 56560950
17 | Tablero o gabinete metálico de 0,45*1,0*2,0m en CR 16 y 18 con dos capas de anticorrosivo y esmalte gris horneable con todos los equipos , accesorios para el tablero de transferencia proteccion ramal vital TRV | Tablero o gabinete metálico de 0,45*1,0*2,0m en CR 16 y 18 con dos capas de anticorrosivo y esmalte gris horneable con todos los equipos , accesorios para el tablero de transferencia proteccion ramal vital TRV | UND | 1 | 35634875
18 | Tablero o gabinete metálico de 0,45*1,0*2,0m en CR 16 y 18 con dos capas de anticorrosivo y esmalte gris horneable con todos los equipos , accesorios para el tablero de transferencia proteccion ramal critico personal TRCP | Tablero o gabinete metálico de 0,45*1,0*2,0m en CR 16 y 18 con dos capas de anticorrosivo y esmalte gris horneable con todos los equipos , accesorios para el tablero de transferencia proteccion ramal critico personal TRCP | UND | 1 | 25054875
19 | Tablero o gabinete metálico de 0,45*1,0*2,0m en CR 16 y 18 con dos capas de anticorrosivo y esmalte gris horneable con todos los equipos , accesorios para el tablero de transferencia proteccion ramal crítico equipos TRCE | Tablero o gabinete metálico de 0,45*1,0*2,0m en CR 16 y 18 con dos capas de anticorrosivo y esmalte gris horneable con todos los equipos , accesorios para el tablero de transferencia proteccion ramal crítico equipos TRCE | UND | 1 | 50274875
20 | Tablero o gabinete metálico de 0,45*1,0*2,0m en CR 16 y 18 con dos capas de anticorrosivo y esmalte gris horneable con todos los equipos , accesorios para el tablero de transferencia proteccion ramal crítico equipos TTBCI | Tablero o gabinete metálico de 0,45*1,0*2,0m en CR 16 y 18 con dos capas de anticorrosivo y esmalte gris horneable con todos los equipos , accesorios para el tablero de transferencia proteccion ramal crítico equipos TTBCI | UND | 1 | 42454875
21 | Unidad de potencia continua(UPS) trifásica TRUE ON LINE 15kVA-220v autonomia de 20 minutos | Unidad de potencia continua(UPS) trifásica TRUE ON LINE 15kVA-220v autonomia de 20 minutos | UND | 1 | 20365000
22 | Unidad de potencia continua(UPS) trifásica TRUE ON LINE 12kVA-220v autonomia de 20 minutos | Unidad de potencia continua(UPS) trifásica TRUE ON LINE 12kVA-220v autonomia de 20 minutos | UND | 2 | 18665000
23 | Unidad de potencia continua(UPS) trifásica TRUE ON LINE 10kVA-220v autonomia de 20 minutos | Unidad de potencia continua(UPS) trifásica TRUE ON LINE 10kVA-220v autonomia de 20 minutos | UND | 1 | 15865000
24 | Unidad de potencia continua(UPS) trifásica TRUE ON LINE 5kVA-220v autonomia de 20 minutos | Unidad de potencia continua(UPS) trifásica TRUE ON LINE 5kVA-220v autonomia de 20 minutos | UND | 1 | 8865000
25 | Gabinete metálico 0,6*0,8*0,3m en CR 18 con anticorrosivo y esmalte gris y barraje trifásico 100A | Gabinete metálico 0,6*0,8*0,3m en CR 18 con anticorrosivo y esmalte gris y barraje trifásico 100A | UND | 4 | 2443939.3939
26 | Rack para la derivación y administración de voz y/o datos, hubs, switches para 100 puertos RJ 45 con espacio para bandeja de fibra óptica | Rack para la derivación y administración de voz y/o datos, hubs, switches para 100 puertos RJ 45 con espacio para bandeja de fibra óptica | UND | 2 | 28515000
27 | Grupo electrogeno trifasico de 1250 Kva 127-220v 60 hz para instalar 1300msnm | grupo electrogeno trifasico de 1250 Kva 127-220v 60 hz para instalar 1300msnm | UND | 1 | 876746625
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS
UNIDADES MANEJADORAS MODULARES
28 | UMAE-01 Unidad Manejadora Modular. Para exteriores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%, Serpentin de expansión directa R410A, Blower tipo EC fan, Filtros finales 65% y 95%, 1470 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: (Filtros, Valvula de expancion termostatica, bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) |  | Un | 1 | 31178093.3333
29 | UMAE-02 Unidad Manejadora Modular. Para exteriores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%, Serpentin de expansión directa R410A, Blower tipo EC fan, Filtros finales 65% y 95%, 4250 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: (Filtros, Valvula de expancion termostatica, bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | UMAE-02 Unidad Manejadora Modular. Para exteriores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%, Serpentin de expansión directa R410A, Blower tipo EC fan, Filtros finales 65% y 95%, 4250 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: (Filtros, Valvula de expancion termostatica, bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | Un | 1 | 51178093.3333
UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE
30 | UFCCV-02,03,04B,21,22,23,24 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette para Refrigerante Variable, 4 Vias (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 9000 Btu/hr, incluye: (Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) |  | Un | 7 | 2484793.3333
31 | UFCCV-04A,09,10,13,14,17,25 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette para Refrigerante Variable, 4 Vias (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 12000 Btu/hr, incluye: (Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | UFCCV-04A,09,10,13,14,17,25 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette para Refrigerante Variable, 4 Vias (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 12000 Btu/hr, incluye: (Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | Un | 7 | 2514793.3333
32 | UFCCV-01,08,19 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette para Refrigerante Variable, 4 Vias (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 18000 Btu/hr, incluye: (Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | UFCCV-01,08,19 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette para Refrigerante Variable, 4 Vias (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 18000 Btu/hr, incluye: (Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | Un | 3 | 2614793.3333
33 | UFCCV-06,11,12,15,16,18,26 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette para Refrigerante Variable, 4 Vias (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 20000 Btu/hr, incluye: (Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | UFCCV-06,11,12,15,16,18,26 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette para Refrigerante Variable, 4 Vias (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 20000 Btu/hr, incluye: (Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | Un | 7 | 2714793.3333
34 | UFCCV-07A,07B,20,27A,27B,27C,27D,28 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette para Refrigerante Variable, 4 Vias (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 24000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | UFCCV-07A,07B,20,27A,27B,27C,27D,28 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette para Refrigerante Variable, 4 Vias (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 24000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 8 | 3064793.3333
35 | UFCOV-06 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presion Estatica para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 18000 Btu/hr, incluye: (Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | UFCOV-06 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presion Estatica para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 18000 Btu/hr, incluye: (Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | Un | 1 | 2332793.3333
36 | UFCOV-01,02,03,04 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presion Estatica para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 48000 Btu/hr, incluye: (Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | UFCOV-01,02,03,04 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presion Estatica para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 48000 Btu/hr, incluye: (Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | Un | 4 | 3532793.3333
37 | UFCOV-05 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presion Estatica para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 54000 Btu/hr, incluye: (Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | UFCOV-05 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presion Estatica para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 54000 Btu/hr, incluye: (Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | Un | 1 | 3932793.3333
UNIDADES PAQUETE CONDENSADAS POR AIRE
38 | UPA-04 Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 5 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) |  | Un | 1 | 12708093.3333
39 | UPA-07 Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 5 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | UPA-07 Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 5 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | Un | 1 | 12708093.3333
40 | UPA-03 Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 7.5 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | UPA-03 Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 7.5 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | Un | 1 | 28708093.3333
41 | UPA-05 Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 7.5 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | UPA-05 Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 7.5 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | Un | 1 | 28708093.3333
42 | UPA-10 Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 7.5 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | UPA-10 Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 7.5 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | Un | 1 | 28708093.3333
43 | UPA-06 Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 10 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | UPA-06 Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 10 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | Un | 1 | 35708093.3333
44 | UPA-08 Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 10 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | UPA-08 Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 10 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | Un | 1 | 35708093.3333
45 | UPA-02 Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 12,5 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: ( Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | UPA-02 Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 12,5 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: ( Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1 | 43708093.3333
46 | UPA-09A,09B Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 12,5 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: ( Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | UPA-09A,09B Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 12,5 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: ( Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 2 | 43708093.3333
47 | UPA-01 Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 15 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | UPA-01 Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 15 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | Un | 1 | 50708093.3333
UNIDADES CONDENSADORAS EXPANSIÓN DIRECTA
48 | UC-01 Unidad Condensadora para refrigerante. Un Circuito, R410a, 7.5 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) |  | Un | 1 | 10698093.3333
49 | UC-02 Unidad Condensadora para refrigerante. Un Circuito, R410a, 10 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) |  | Un | 1 | 15698093.3333
UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE
50 | UCRV-01 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 280,000 Btu/hr, Trifasica 220/3/60, incluye: (Base Antivibratoria en neopreno, Suministro, Instalacion y Pruebas) |  | Un | 1 | 39588093.3333
51 | UCRV-02 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 400,000 Btu/hr, Trifasica 220/3/60, incluye: (Base Antivibratoria en neopreno, Suministro, Instalacion y Pruebas) | UCRV-02 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 400,000 Btu/hr, Trifasica 220/3/60, incluye: (Base Antivibratoria en neopreno, Suministro, Instalacion y Pruebas) | Un | 1 | 49588093.3333
52 | UCRV-03 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable Horizontal, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 80,000 Btu/hr, Trifasica 220/3/60, incluye: (Base Antivibratoria en neopreno, Suministro, Instalacion y Pruebas) | UCRV-03 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable Horizontal, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 80,000 Btu/hr, Trifasica 220/3/60, incluye: (Base Antivibratoria en neopreno, Suministro, Instalacion y Pruebas) | Un | 1 | 13588093.3333
53 | UCRV-04 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 100,000 Btu/hr, Trifasica 220/3/60, incluye: (Base Antivibratoria en neopreno, Suministro, Instalacion y Pruebas) | UCRV-04 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 100,000 Btu/hr, Trifasica 220/3/60, incluye: (Base Antivibratoria en neopreno, Suministro, Instalacion y Pruebas) | Un | 1 | 17588093.3333
ACCESORIOS UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE
54 | BR Accesorios de instalacion: Branch, Derivaciones, Accesorios de Control, etc |  | Gl | 1 | 12363596.6667
UNIDADES MINISPLIT
55 | UCMSP/UMSP-01 Unidad Minisplit consola de pared R410a, 9000 Btu/Hr, Monofasica 220/2/60. incluye: ( Undad Interna y condensadora del mismo fabricante Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) |  | Un | 1 | 2433093.3333
56 | UCMSP/UMSP-02,03A,03B,04A,04B,06,07 Unidad Minisplit consola de pared R410a, 12000 Btu/Hr, Monofasica 220/2/60. incluye: ( Undad Interna y condensadora del mismo fabricante Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | UCMSP/UMSP-02,03A,03B,04A,04B,06,07 Unidad Minisplit consola de pared R410a, 12000 Btu/Hr, Monofasica 220/2/60. incluye: ( Undad Interna y condensadora del mismo fabricante Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 7 | 2733093.3333
57 | UCMSP/UMSP-05 Unidad Minisplit consola de pared R410a, 24000 Btu/Hr, Monofasica 220/1/60. incluye: ( Undad Interna y condensadora del mismo fabricante Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | UCMSP/UMSP-05 Unidad Minisplit consola de pared R410a, 24000 Btu/Hr, Monofasica 220/1/60. incluye: ( Undad Interna y condensadora del mismo fabricante Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1 | 3483093.3333
UNIDADES EXTRACTORAS
58 | VE-01 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 1400 CFM @ 1 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) |  | Un | 1 | 5039500
59 | VE-02 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 2010 CFM @ 1 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | VE-02 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 2010 CFM @ 1 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1 | 5249500
60 | VE-03 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 1690 CFM @ 1 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | VE-03 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 1690 CFM @ 1 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1 | 5039500
61 | VE-04 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 2990 CFM @ 1 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | VE-04 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 2990 CFM @ 1 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1 | 6017000
62 | VE-05 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 750 CFM @ 0,5 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | VE-05 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 750 CFM @ 0,5 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1 | 4307000
63 | VE-08 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 450 CFM @ 0,5 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | VE-08 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 450 CFM @ 0,5 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1 | 4247000
64 | VE-09 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 700 CFM @ 0,5 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | VE-09 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 700 CFM @ 0,5 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1 | 4307000
65 | VE-10 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 1350 CFM @ 0,5 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | VE-10 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 1350 CFM @ 0,5 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1 | 5037000
66 | VE-11 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 710 CFM @ 0,5 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | VE-11 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 710 CFM @ 0,5 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1 | 4307000
67 | VE-14 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 700 CFM @ 0,5 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | VE-14 Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 700 CFM @ 0,5 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1 | 4307000
68 | VE-06 Unidad Extractora Tipo Helicocentrifugo. 200 CFM @ 0,3 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | VE-06 Unidad Extractora Tipo Helicocentrifugo. 200 CFM @ 0,3 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1 | 1309793.3333
69 | VE-07 Unidad Extractora Tipo Helicocentrifugo. 310 CFM @ 0,3 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | VE-07 Unidad Extractora Tipo Helicocentrifugo. 310 CFM @ 0,3 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1 | 1309793.3333
70 | VE-12 Unidad Extractora Tipo Helicocentrifugo. 400 CFM @ 0,3 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | VE-12 Unidad Extractora Tipo Helicocentrifugo. 400 CFM @ 0,3 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1 | 1367293.3333
71 | VE-13 Unidad Extractora Tipo Helicocentrifugo. 270 CFM @ 0,3 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | VE-13 Unidad Extractora Tipo Helicocentrifugo. 270 CFM @ 0,3 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1 | 1309793.3333
72 | VET-01AL13 Unidad Ventiladora Axial para techo incluye: (Suminstro Izada e Instalacion). | VET-01AL13 Unidad Ventiladora Axial para techo incluye: (Suminstro Izada e Instalacion). | Un | 13 | 585500
UNIDADES VENTILADORAS
73 | VS-01 Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 700 CFM @ 1,2 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) |  | Un | 1 | 3697165
74 | VS-02 Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo. 50 CFM @ 0,3 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | VS-02 Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo. 50 CFM @ 0,3 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1 | 714793.3333
75 | VS-03 Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo. 230 CFM @ 0,3 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | VS-03 Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo. 230 CFM @ 0,3 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1 | 1309793.3333
76 | VS-04 Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo. 340 CFM @ 0,3 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | VS-04 Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo. 340 CFM @ 0,3 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1 | 1367293.3333
77 | VS-05 Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo. 550 CFM @ 0,3 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | VS-05 Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo. 550 CFM @ 0,3 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1 | 1592293.3333
78 | VS-06 Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo. 110 CFM @ 0,3 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | VS-06 Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo. 110 CFM @ 0,3 inwg incluye: ( Soperte, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1 | 977293.3333
SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL
TABLERO ELECTRICO Suministro e instalacion del Tablero electrico de fuerza Incluye: (Gabinete, Accesorios, Material, Cableado, Instalacion y pruebas)
79 | TE-01 Tablero Electrico | TE-01 Tablero Electrico | Un | 1 | 15031500
80 | TE-02 Tablero Electrico | TE-02 Tablero Electrico | Un | 1 | 19726500
81 | TE-03 Tablero Electrico | TE-03 Tablero Electrico | Un | 1 | 9497500
SENSORES Y ACTUADORES Suministro e instalacion de sensores y actuadores Incluye: (Suministro, Instalacion y pruebas)
82 | PAC Pantalla de control tactil para sistema R Variable |  | Un | 1 | 3081700
83 | STAV Sensor de temperatura para R Variable | STAV Sensor de temperatura para R Variable | Un | 6 | 381700
84 | TDA/BR Termostato Digital Ambiente Bulbo Remoto una Etapa. | TDA/BR Termostato Digital Ambiente Bulbo Remoto una Etapa. | Un | 6 | 431700
85 | TDA/BR Termostato Digital Ambiente Bulbo Remoto Dos Etapa. | TDA/BR Termostato Digital Ambiente Bulbo Remoto Dos Etapa. | Un | 7 | 481700
86 | SWPA Switch diferencial de presion de aire | SWPA Switch diferencial de presion de aire | Un | 5 | 255200
TOTAL EQUIPOS SIN IVA
ADMISTRACIÓN DE INSTALACIÓN (10%)
IVA DEL 19 %
TOTAL EQUIPOS CON IVA
GASTOS DE LEGALIZACIÓN
ELECTRICO
1 | Certificacion RETIE | Certificacion RETIE | UND | 1 | 22500000
2 | Certificacion RETILAP | Certificacion RETILAP | UND | 1 | 23750000
TOTAL EQUIPOS CON IVA
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS
COSTO TOTAL EQUIPOS
GASTOS DE LEGALIZACIÓN
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Proponente

## AIU
PROYECTO: "Construcción Hospital de Primer Nivel Para Pitalito - Huila"
DISCRIMINACION DEL A.I.U
COSTO DIRECTO DE LA OBRA: |  |  |  | 23593513532.65 |  |  |  |  | 6622556200.0281
DURACION DE LA OBRA: |  |  |  | CATORCE (14) MESES
PORCENTAJE DEL A.I.U: |  |  |  | 7% |  |  |  | 0%
VALOR EN PESOS CO DEL A.I.U: |  |  |  | 1651545947.2855 |  |  |  |  | 6867938755.095
CONCEPTO |  | V.M./BASE | Factor Prestacional | Dedicación | Duración de la obra (Meses) | Valor Parcial | % | 23593513532.65
ADMINISTRACION
1 | PERSONAL DE OBRA PROFESIONAL |  |  |  |  | 0 | 0%
1.1 | Ingeniero Civil y/o Arquitecto Director |  | 215.8% | 30% | 14 | 0
1.2 | Profesional Ingeniero Civil |  | 215.8% | 100% | 14 | 0
1.2 | Arquitecto Hospitalario |  | 215.8% | 5% | 14 | 0
1.3 | Profesional Ingeniero Electricista |  | 215.8% | 5% | 14 | 0
1.3 | Profesional Ingeniero Biomedico |  | 215.8% | 5% | 14 | 0
1.4 | Profesional Ingeniero Estructural |  | 215.8% | 5% | 14 | 0
1.6 | Profesional Sisoma |  | 215.8% | 5% | 14 | 0 |  |  | 0%
1.2 | Profesional Ingeniero Civil (Auxiliar) |  | 220.8% | 5% | 14 | 0
2 | PERSONAL TECNICO |  |  |  |  | 0 | 0%
2.1 | Maestro de Obra |  | 215.8% | 100% | 14 | 0
2.2 | Secretaria |  | 220.8% | 100% | 14 | 0
2.3 | Contadora |  | 220.8% | 100% | 14 | 0
2.4 | Almacenista |  | 220.8% | 100% | 14 | 0
2.5 | Inspector de obra |  | 220.8% | 100% | 14 | 0
2.6 | Celador |  | 220.8% | 100% | 14 | 0
2.7 | Mensajero |  | 220.8% | 100% | 14 | 0
3 | GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 0 | 0%
3.1 | Valla Informativa. Incluye estructura metálica para fijación y soporte ( Según Modelo Gobernacion) Dos Publicaciones con dimensiones de 8 x 4 metros. Socializacion de la obra |  |  | 1 | 1 | 0
3.2 | Oficina (Incluye arrendamiento enseres y servicios públicos) |  |  | 1 | 14 | 0
3.3 | Seguridad industrial, salud ocupacional, señalización y socialización. |  |  | 1 | 14 | 0
3.4 | Papelería, Registro fotográfico (videos, informes). Ploteada planos, copia planos y fotocopias en obra y Ploteo Planos récord definitivos y de trámites |  |  | 1 | 14 | 0
3.5 | Campamento provisonal para bodega |  |  | 1 | 1 | 0
3.6 | cerramiento en tela bogota |  |  | 1 | 1 | 0
4 | LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO |  |  |  |  | 0 | 0%
4.1 | Estampillas (7,5% del contrato) | [8 empty] | 0.5
4.2 | Contribuccion Especial (5% del contrato) | [8 empty] | 0.5
4.3 | Rete ICA (10 por mil de 100%) | [8 empty] | 2
4.4 | Retefuente | [8 empty] | 4
5 | GASTOS LEGALES (Pólizas) |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.5
5.1 | Póliza Anticipo |  | 40% | 1 | 0.09% | 0 |  |  | 0% | 7.5
5.2 | Póliza Cumplimiento |  | 10% | 1 | 0.07% | 0
5.3 | Póliza Prestaciones |  | 10% | 1 | 0.3% | 0
5.4 | Póliza Responsabilidad Civil |  | 50% | 1 | 0.12% | 0
5.5 | Póliza Estabilidad |  | 50% | 1 | 0.08% | 0 |  |  | 4982923126.57
5.5 | Póliza Calidad |  | 50% | 1 | 0.53% | 0
5.5 | Póliza Salarios y prestaciones Sociales |  | 20% | 1 | 2.63% | 0
| TOTAL ADMINISTRACION |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 5426508112.5095
IMPREVISTOS 2.00%
6 | IMPREVISTOS
6.1 | eventos no definidos con el personal y equipo | [5 empty] | 1%
6.2 | factores climaticos | [5 empty] | 1%
| TOTAL IMPREVISTOS |  |  |  |  | 471870270.653 | 2%
UTILIDAD 5.00%
7 | UTILIDAD | [5 empty] | 5%
| TOTAL UTILIDAD |  |  |  |  | 1179675676.6325 | 5% |  | 955471240.8255
| TOTAL A.I.U |  |  |  | 7% | 1651545947.2855 |  | 25%
Realizó:
Proponente